**POKYNY K ODBĚRU VZORKU VODY ZE STUDNY**

**Odběrové soupravy (k vyzvednutí na pracovištích Zdravotního ústavu ve Zlíně a ve Vsetíně):**

* 0,5-litrová nebo 1-litrová skleněná hnědá láhev pro chemický rozbor
* 250 ml bílá plastová vzorkovnice pro stanovení tvrdosti a kovů
* 500 ml sterilní plastová vzorkovnice s červeným uzávěrem pro mikrobiologický rozbor

**Odběr vzorků**

1. Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu z kohoutku, z pumpy apod.).
2. Vzorek nelze odebírat přes hadice používané např. na zalévání a kropení.
3. Před odběrem vzorku se kohoutek (popř. jiné ústí místa odběru) opláchne čistou vodou. Nepoužívat dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (ovlivňuje stanovení TOC).
4. Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí.
5. Pustit vodu středním proudem a nechat stejnoměrně odtékat po dobu cca 2 minut (v případě dlouhého vodovodního potrubí až 10 minut).
6. Naplnit jednotlivé vzorkovnice způsobem popsaným níže.
7. Vzorek vody musí být po odběru co nejrychleji (max. do 18 hodin) doručen do laboratoře. Do té doby se uchovává v chladničce.
8. ***Odběr vzorku pro chemický rozbor***
	1. Skleněnou hnědou láhev dvakrát vypláchneme odebíranou vodou.
	2. Vzorkovnici naplníme až po okraj.
	3. Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem.
9. ***Odběr vzorku pro stanovení tvrdosti a kovů:***
	1. Bílou plastovou vzorkovnici naplníme až po okraj.
	2. Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem
10. ***Odběr vzorku pro mikrobiologický rozbor:***
	1. Sterilní plastovou vzorkovnici otevřeme těsně před odběrem, nedotýkáme se vnitřní části hrdla, uzávěr nikam neodkládáme a držíme pouze zvnějšku, aby nedošlo ke kontaminaci.
	2. Vzorkovnici nevyplachujemea plníme tak, aby pod uzávěrem zůstalo asi 3 cm vzduchu.
	3. Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme uzávěrem.

**PŘÍJEM VZORKŮ:**

Ke každému vzorku je nutno vyplnit Objednávku vyšetření a záznam o odběru vzorku vody zákazníkem, kterou zákazník obdrží společně s odběrovými soupravami. Akce Voda ze studny je platná do 31.8.2020.

***Místo a doba příjmu vzorků:***

4. května 287, 755 01 Vsetín (budova KHS územní pracoviště Vsetín) a

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01, Zlín (budova ředitelství KNTB a KHS Zlínského kraje)

Pondělí – středa: 6:30 – 8:00 hod.

Po telefonické domluvě lze vzorky předat i mimo tuto dobu. Kontakt podatelna Zlín: 777 760 908