**POKYNY K ODBĚRU VZORKU VODY ZE STUDNY**

**Odběrové soupravy (k vyzvednutí na našich pracovištích):**

* 0,5-litrová nebo 1-litrová skleněná hnědá láhev pro chemický rozbor
* 250 ml bílá plastová vzorkovnice pro stanovení tvrdosti a kovů
* 500 ml sterilní plastová vzorkovnice s červeným uzávěrem pro mikrobiologický rozbor

**Odběr vzorků**

1. Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu z kohoutku, z pumpy apod.).
2. Vzorek nelze odebírat přes hadice používané např. na zalévání a kropení.
3. Před odběrem vzorku se kohoutek (popř. jiné ústí místa odběru) opláchne čistou vodou. Nepoužívat dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (ovlivňuje stanovení TOC).
4. Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí.
5. Pustit vodu středním proudem a nechat stejnoměrně odtékat po dobu cca 2 minut (v případě dlouhého vodovodního potrubí až 10 minut).
6. Naplnit jednotlivé vzorkovnice způsobem popsaným níže.
7. Vzorek vody musí být po odběru co nejrychleji (max. do 18 hodin ) doručen do laboratoře. Do té doby se uchovává v chladničce.
8. ***Odběr vzorku pro chemický rozbor***
	1. Skleněnou hnědou láhev dvakrát vypláchneme odebíranou vodou.
	2. Vzorkovnici naplníme až po okraj.
	3. Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem.
9. ***Odběr vzorku pro stanovení tvrdosti a kovů:***
	1. Bílou plastovou vzorkovnici naplníme až po okraj.
	2. Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem
10. ***Odběr vzorku pro mikrobiologický rozbor:***
	1. Sterilní plastovou vzorkovnici otevřeme těsně před odběrem, nedotýkáme se vnitřní části hrdla, uzávěr nikam neodkládáme a držíme pouze zvnějšku, aby nedošlo ke kontaminaci.
	2. Vzorkovnici nevyplachujemea plníme tak, aby pod uzávěrem zůstalo asi 3 cm vzduchu.
	3. Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme uzávěrem.

**PŘÍJEM VZORKŮ:**

Ke každému vzorku je nutno vyplnit Objednávku vyšetření a záznam o odběru vzorku vody zákazníkem, kterou zákazník obdrží společně s odběrovými soupravami. Platba je možná pouze v hotovosti.

Při platbě předem (s odevzdáním vzorků) lze protokol s výsledky zaslat mailem nebo poštou.

***Místo a doba příjmu vzorků:***

Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín (budova KHS v areálu Krajské nemocnice T.Bati, u parkovacího domu)

Pondělí, úterý, středa: 6:30 – 8:00 hodin

Po telefonické domluvě na podatelně Zlín, p. Nedomová 777 760 908, lze vzorky předat i mimo tuto dobu.

***Kontakty oddělení vzorkování a servisu:***

Pavlína Popelková, mobil: 777 769 753, e-mail: pavlina.popelkova@zuova.cz

Miroslav Panáček, mobil: 775 660 715, e-mail: miroslav.panacek@zuova.cz