**Ukončení provozu starých kotlů na tuhá paliva**

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje jsou stanoveny v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vztahují se na všechny provozovatele zdrojů tzn. na zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší i na zdroje v této příloze nevyjmenované. Občané a drobní podnikatelé provozují spalovací zařízení o výkonu do 300 kW, což jsou zdroje nevyjmenované. Jejich povinnosti, které jsou v současné době nejaktuálnější - jako výměna kotlů, řeší § 17 odst. 1 písm. g) a k povinnou revizi kotlů § 17 odst. 1 písm. h).

**Na jaké nevyjmenované stacionární zdroje se vztahují povinnosti ze zákona o ochraně ovzduší?**

Povinnosti ze zákona o ochraně ovzduší se vztahují nejen na kotle, ale také na další spalovací stacionární zdroje, např. kamna, krbové vložky a krby, pokud mají teplovodní výměník připojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění a jejich jmenovitý tepelný příkon je 10 kW a vyšší (max. 300 kW).

**1) Povinná výměna kotlů 1 a 2 emisní třídy**

O povinné výměně starých kotlů do 30. 9. 2022 víme již od 1. září 2012, kdy vyšel v platnost nový zákon o ochraně ovzduší, včetně povinných revizí. Povinná výměna se týká kotlů emisní třídy 1 a 2 a kotlů, u kterých nelze určit jejich třídu (samovýroba). V tomto případě se nerozlišuje, zda kotel provozuje občan či podnikatel, zda se jedná o hlavní či záložní zdroj tepla pro vytápění.

**Dne 1. září 2012** nabyl účinnosti zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., ve kterém je v § 41 odst. 16) uvedeno přechodné ustanovení: **Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva** o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, **je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.**

**Dle § 17 odst. 1 písm. g**) **provozovatel** spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace**, je povinen provozovat zdroj v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu.**

Příloha č. 11 zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší stanovuje minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění



**Tabulka s přehledem emisních požadavků na jednotlivé emisní třídy,  dle UE ČSN 303-5:2012**



**2) Povinné revize kotlů**

Dle § 17 odst. 1 písm. h) má provozovatel stacionárního zdroje (dále jen kotle) povinnosti:

* Provádět kontrolu technického stavu a provozu kotle na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
* Kontrolu provádět **pravidelně nejméně jednou za tři roky** prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba).
* Předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

**Povinné revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše.**

**3) Přestupky a sankce**

* V případě, že fyzická osoba (občan) nebo právnická či fyzická podnikající osoba bude provozovat nevyhovující zdroj i po 1. září 2022, vystavuje se možnosti uložení pokuty až do výše 50 000 Kč za přestupek dle §23 odst. 1. písm. g) a §25 odst. 1. písm. n) zákona č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší.
* V případě, že fyzická osoba (občan) nebo právnická či fyzická podnikající osoba neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení dle § 17 odst. 1 písm. h), vystavuje fyzická osoba se možnosti uložení pokuty do výše 20 000 Kč za přestupek dle §23 odst. 1. písm. h) a právnická či fyzická podnikající osoba do výše 50 000 Kč za přestupek dle §25 odst. 1. písm. o) zákona č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší.

**Domácnosti si budou moci požádat o dotace do 1. září 2022. Provozovatelé starých kotlů, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.**

**4) Kotlíkoví dotace**

Od 11. října lze podat u krajského úřadu předžádost o poskytnutí dotace na výměnu kotle na tuhá paliva. Zlínský kraj administruje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Bližší informace najdete na webových stránkách Zlínského kraje, v sekci dotace Zlínského kraje, případně můžete zaslat dotaz na email: [**kotliky@kr-zlinsky.cz**](mailto:kotliky@kr-zlinsky.cz) nebo telefonicky: **577 043 411** (provoz kotlíkové linky v úředních hodinách).

**5) Informační materiály**

- Ministerstvo životního prostředí vydalo stručné informace o správném vytápění publikaci „Jak správně topit a ušetřit“, <https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste>.

- VŠB technická univerzita, Výzkumné energetické centrum zveřejnila na svých stránkách informace (letáky, články, prezentace, rozhovory) týkající se spalování tuhých paliv v lokálních topeništích včetně SMOKEMANOVA DESATERA SPRÁVNÉHO TOPIČE. <https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/smokeman-vyucuje/>.